| 序号 | 项目名称 | 数量（台/套） | 预算金额（元） | 核心功能及技术要求 | 质保年限要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电源 | 1台 | 15000 | 1、输入电压：230V(1ph)160÷300V高达110V@60&负荷 2、额定频率：50/60HZ 3、功率因数：0.99 4、输出额定电压：208/220/230/240V 5、额定频率：50/60Hz（46÷54Hz/56÷64Hz）（电池模式下50/60±0.1Hz） 6、过载：1分钟内最高为130% 7、电池功率因数0.7,75%负载率条件下的后备时间：9分钟 8、电压：240VDC | 3年 |

报价表（一）

| 包号 | 名称 | 品牌/型号（必填项） | 数量 | 质保期 | 报价单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货时间 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人及联系方式 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.供应商严格按照规定的格式填写。报价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。

2.任何有选择或有条件的报价或表中某一包填写多个报价，均被视为无效报价。

供应商公章：

供应商法定代表人或法人授权代表签字或盖章：

日   期：         年       月       日

耗材报价表（二）

| 耗材名称 | 品牌 | 规格型号 |  | 注册证号 | 27位医保编码 | 山东省挂网价（元） | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人及联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.设备如有配套耗材，请填报此表。

2.耗材供货按医院耗材有关规定执行配送。

3.供应商严格按照规定的格式填写。报价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。

4.任何有选择或有条件的报价或表中某一包填写多个报价，均被视为无效报价。

5.如需必要，可提供山东省内三家三甲医院供货发票影印件。

供应商（加盖公章）：

供应商法定代表人或法人授权代表签字或盖章：

日   期：         年       月       日

供应商廉洁诚信承诺书

滨州医学院附属医院：

为了积极配合贵单位进行的________________采购工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保采购工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》等相关规定以及有关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2.主动了解滨州医学院附属医院采购纪律，积极配合执行采购廉政建设的有关规定。

3.按照磋商文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

4.议价过程中不弄虚作假，不使用不正当手段妨碍、排挤其它报名单位或串通投标；不以不正当利益方式谋求中标，中标后不订立背离合同实质性内容的协议，或进行非法转包、违法分包等。

5.不向涉及采购的部门、科室及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

6.不向涉及采购的部门、科室及个人支付好处费、介绍费。

7.不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

8.不向采购人员的配偶、子女分包此次采购项目。

9.一旦发现相关人员在采购过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向滨州医学院附属医院纪委举报（举报电话：0543-3256507）。

10.我们若违反上述承诺，愿接受取消报名资格及其他任何形式的处理。

供应商：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年  月  日

报名表

| 包号 | 项目名称 | 公司名称 | 联系人及方式 |
| --- | --- | --- | --- |

报名时间：

公司盖章：