附件：

报价表

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报 价 | 小写： 大写： |
| 价格单位 | 元 |
| 工期 |  |
| 质保期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 备注： |  |

说明：1、供应商严格按照规定的格式填写。投标报价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标报价或表中某一包填写多个报价，均将导致报价被拒绝。

供应商公章：

供应商法定代表人或法人授权代表签字或盖章：

日   期：         年       月       日

- 附件：

- 工程量清单

| 序号 | 改造项目 | 单位 | 数量 | 概算单价（元） | 概算合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配线 1.名称:照明线路（含线管敷设、墙面开槽及供电插座安装） 2.配线形式:穿管 3.型号:国标2.5㎡ 4.材质:铜芯 5.直径1.78mm 6.线管材质：JDG20 | m | 36 | 35 | 1260 |
| 2 | 定制自助餐柜 1 、柜体材质：中密度纤维板，厚度8mm（所有柜体：包括进深侧板及后背板） 2、台面材质：人造大理石，厚度2cm 3、所用链接零件均为铝合金 4. 柜体尺寸：宽600mm高850mm 进深400mm，共计4套 5. 八字缝工艺，玻璃胶封边角 | m | 10 | 1380 | 13800 |
| 3 | 自助餐厅护墙板 1、PVC材质 2、防火、防潮、防霉、耐磨损 3、规格参数2600*900mm，厚度2.5mm 4、花色：木纹 | m² | 128 | 118 | 15104 |
| 4 | 平面块料拆除 超市收银台区域地面拆除 1.拆除的基层类型:砂浆（0.08m厚） 2.饰面材料种类:瓷砖 | m² | 6.6 | 20 | 132 |
| 5 | 石材楼地面 1.结合层厚度、砂浆配合比1:30厚1:3干硬性水泥砂浆，瓷砖专用粘合剂 2.面层材料品种、规格、颜色:1200*1200mm大理石地砖，厚度25mm，颜色原地面大理石色 3.嵌缝材料种类:专用配套勾缝剂勾缝 4.标准砌砖80mm厚，水泥砂浆厚度55mm，砂浆配合比9mm水泥砂浆1：3 | m² | 6.6 | 120 | 792 |
| 6 | 吊顶天棚修复 石膏板吊顶 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：跌级顶、8全丝吊筋@1200mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：50轻钢主龙骨@1200、50轻钢副龙骨@400*600不上人型 3、基层材料种类、规格：18mm阻燃板 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防水纸面石膏板 5、顶棚乳胶漆涂刷 | ㎡ | 110 | 125 | 13750 |
|  | 合计 |  |  |  | 44838 |

备注：供应商报价不得超出清单中列明的单价控制价及总价控制价，否则按照作废处理，且清单格式不允许调整。

供应商公章：

日期：        年    月    日

- 附件：

供应商廉洁投标承诺书

滨州医学院附属医院：

为了积极配合贵单位进行的________________招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》等相关规定以及有关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2.主动了解滨州医学院附属医院招投标纪律，积极配合执行招投标廉政建设的有关规定。

3.按照磋商文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

4.投标过程中不弄虚作假，不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标；不以不正当利益方式谋求中标，中标后不订立背离合同实质性内容的协议，或进行非法转包、违法分包等。

5.不向涉及招标的部门、科室及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

6.不向涉及招标的部门、科室及个人支付好处费、介绍费。

7.不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

8.不向招标人员的配偶、子女分包此次招标项目。

9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向滨州医学院附属医院纪委举报（举报电话：0543-3256507）。

10.我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

供应商：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年  月  日

附件：

报名表

| 项目名称 | 公司名称 | 联系人及方式 |
| --- | --- | --- |

报名时间：

公司盖章：